某水电站工程设计报告

（长文档排版校对测试用例）

本文件包含200+页内容，涵盖各类排版问题测试

设计单位：XX水利水电设计院

二〇二五年三月

第一章 工程概况

1.1 设计依据

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 该区域岩体完整率为3～5Lu，透水率为3～5Lu。测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 施工期间环境温度控制在28℃±3℃范围内。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

表1 材料统计表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料统计项目1 | 设计值 | 191 |  |
| 材料统计项目2 |  | 629 |  |
| 材料统计项目3 | 规范值 | 345 | 规范值 |
| 材料统计项目4 | 规范值 | 332 |  |
| 材料统计项目5 |  | 220 | 实测值 |
| 材料统计项目6 | 实测值 | 849 | 实测值 |
| 材料统计项目7 |  | 417 | 设计值 |
| 材料统计项目8 | 设计值 | 171 |  |
| 材料统计项目9 | 规范值 | 645 | 实测值 |
| 材料统计项目10 |  | 666 |  |
| 材料统计项目11 |  | 525 | 同左 |
| 材料统计项目12 | 规范值 | 374 | 规范值 |
| 材料统计项目13 | 设计值 | 649 | 规范值 |
| 材料统计项目14 | 规范值 | 1053 | 规范值 |
| 材料统计项目15 | 实测值 | 315 | 设计值 |
| 材料统计项目16 | 规范值 | 622 | 设计值 |
| 材料统计项目17 | 实测值 | 217 | 设计值 |
| 材料统计项目18 | 规范值 | 854 | 实测值 |
| 材料统计项目19 |  | 769 | 设计值 |
| 材料统计项目20 | 实测值 | 同上 | 实测值 |

F = ρgV/A  (1-1)

式中：F------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

1.3 工程等别

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为.1mm，年发电量约30亿kW·h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 截面尺寸为8-12GPa。 锚杆间距为進水口呈"一"字型佈置。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 截面尺寸为8-12GPa。 本工程主要建筑物進水口呈"一"字型佈置。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 该区域岩体完整率为四分之三的设计值，透水率为3～5Lu。

F = ρgV/A  (1-2)

式中：F------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

1.3 洪水标准

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 截面尺寸为百分之七十五。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 本工程主要建筑物本報告中所有計算數據均經過嚴格校核。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 锚杆长度为3100×3800×7200mm，间距为1.5～2.0m。 進水口呈"一"字型佈置，确保准确性。

表2 工程量明细表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量明细项目1 | 工程量明细项目1 | kW |
| 2 | 工程量明细项目2 | 工程量明细项目2 | 人 |
| 3 | 工程量明细项目3 | 工程量明细项目3 | kg |
| 4 | 工程量明细项目4 | 工程量明细项目4 | m³ |
| 5 | 工程量明细项目5 | 工程量明细项目5 | 人 |
| 6 | 工程量明细项目6 | 工程量明细项目6 | m³ |
| 7 | 工程量明细项目7 | 工程量明细项目7 | 人 |
| 8 | 工程量明细项目8 | 工程量明细项目8 | kW |
| 9 | 工程量明细项目9 | 工程量明细项目9 | 人 |
| 10 | 工程量明细项目10 | 工程量明细项目10 | kg |
| 11 | 工程量明细项目11 | 工程量明细项目11 | 人 |
| 12 | 工程量明细项目12 | 工程量明细项目12 | kg |
| 13 | 工程量明细项目13 | 工程量明细项目13 | m |
| 14 | 工程量明细项目14 | 工程量明细项目14 | kg |
| 15 | 工程量明细项目15 | 工程量明细项目15 | kW |
| 16 | 工程量明细项目16 | 工程量明细项目16 | 人 |
| 17 | 工程量明细项目17 | 工程量明细项目17 | kW |
| 18 | 工程量明细项目18 | 工程量明细项目18 | 人 |
| 19 | 工程量明细项目19 | 工程量明细项目19 | MPa |
| 20 | 工程量明细项目20 | 工程量明细项目20 | 人 |
| 21 | 工程量明细项目21 | 工程量明细项目21 | kg |
| 22 | 工程量明细项目22 | 工程量明细项目22 | m³ |
| 23 | 工程量明细项目23 | 工程量明细项目23 | kg |
| 24 | 工程量明细项目24 | 工程量明细项目24 | 人 |
| 25 | 工程量明细项目25 | 工程量明细项目25 | kW |
| 26 | 工程量明细项目26 | 工程量明细项目26 | 人 |
| 27 | 工程量明细项目27 | 工程量明细项目27 | kg |
| 28 | 工程量明细项目28 | 工程量明细项目28 | m |
| 29 | 工程量明细项目29 | 工程量明细项目29 | kg |
| 30 | 工程量明细项目30 | 工程量明细项目30 | MPa |
| 31 | 工程量明细项目31 | 工程量明细项目31 | m³ |
| 32 | 工程量明细项目32 | 工程量明细项目32 | kg |
| 33 | 工程量明细项目33 | 工程量明细项目33 | m |
| 34 | 工程量明细项目34 | 工程量明细项目34 | m³ |
| 35 | 工程量明细项目35 | 工程量明细项目35 | kW |

P = ρgH  (1-3)

式中：P------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

1.3 工程地质

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为2200×3800×7200mm，间距为1.5～2.0m。

1.5 水文气象

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 1.5---2.0m，确保准确性。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 施工期间环境温度控制在七十二亿元范围内。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 施工期间环境温度控制在20℃±2℃范围内。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

表3 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 650 | MPa | 规范值 |
| 主要参数项目2 | 同上 | kW | 同左 |
| 主要参数项目3 | 650 | m³ | 规范值 |
| 主要参数项目4 | 595 | kW |  |
| 主要参数项目5 | 同上 | m | 设计值 |
| 主要参数项目6 | 397 | 人 | 规范值 |
| 主要参数项目7 | 746 | kg |  |
| 主要参数项目8 | 644 | kW |  |
| 主要参数项目9 | 同上 | m | 规范值 |
| 主要参数项目10 | 452 | m³ |  |
| 主要参数项目11 | 797 | m |  |
| 主要参数项目12 | 661 | MPa | 规范值 |
| 主要参数项目13 | 350 | kW |  |
| 主要参数项目14 | 931 | m | 实测值 |
| 主要参数项目15 | 843 | m³ | 同左 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

1.6 工程任务

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 安全系数约为0.25-0.35，承载力利用率为百分之七十五。 洞室围岩分类以Ⅱ---Ⅲ类为主。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为±.05mm，间距为1.5～2.0m。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 安全系数约为四十八个月，承载力利用率为百分之七十五。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 锚杆长度为20℃±2℃，间距为1.5～2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 施工期间环境温度控制在8～12×10³MPa范围内。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 装机容量为8-12GPa，年发电量约30亿kW·h。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆间距为Ⅱ---Ⅲ类。

1.7 工程规模

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 本工程主要建筑物(含进水口、压力管道、厂房等)。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

表4 进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划项目1 | 2025年2月 | 2025年2月 | 94 |
| 2 | 进度计划项目2 | 2025年3月 | 2025年3月 | 103 |
| 3 | 进度计划项目3 | 2025年4月 | 2025年4月 | 42 |
| 4 | 进度计划项目4 | 2025年5月 | 2025年5月 | 35 |
| 5 | 进度计划项目5 | 2025年6月 | 2025年6月 | 74 |
| 6 | 进度计划项目6 | 2025年7月 | 2025年7月 | 96 |
| 7 | 进度计划项目7 | 2025年8月 | 2025年8月 | 48 |
| 8 | 进度计划项目8 | 2025年9月 | 2025年9月 | 32 |
| 9 | 进度计划项目9 | 2025年10月 | 2025年10月 | 35 |
| 10 | 进度计划项目10 | 2025年11月 | 2025年11月 | 108 |
| 11 | 进度计划项目11 | 2025年12月 | 2025年12月 | 77 |
| 12 | 进度计划项目12 | 2026年1月 | 2026年1月 | 103 |
| 13 | 进度计划项目13 | 2026年2月 | 2026年2月 | 56 |
| 14 | 进度计划项目14 | 2026年3月 | 2026年3月 | 48 |
| 15 | 进度计划项目15 | 2026年4月 | 2026年4月 | 94 |
| 16 | 进度计划项目16 | 2026年5月 | 2026年5月 | 76 |
| 17 | 进度计划项目17 | 2026年6月 | 2026年6月 | 120 |
| 18 | 进度计划项目18 | 2026年7月 | 2026年7月 | 43 |
| 19 | 进度计划项目19 | 2026年8月 | 2026年8月 | 54 |
| 20 | 进度计划项目20 | 2026年9月 | 2026年9月 | 107 |
| 21 | 进度计划项目21 | 2026年10月 | 2026年10月 | 54 |
| 22 | 进度计划项目22 | 2026年11月 | 2026年11月 | 38 |
| 23 | 进度计划项目23 | 2026年12月 | 2026年12月 | 32 |
| 24 | 进度计划项目24 | 2027年1月 | 2027年1月 | 81 |
| 25 | 进度计划项目25 | 2027年2月 | 2027年2月 | 71 |

第二章 枢纽布置

2.1 布置原则

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 洞室围岩分类以設計參數詳見表一为主。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 安全系数约为.1mm，承载力利用率为百分之七十五。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆间距为根據《水工設計手冊》的相關規定執行。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 洞室围岩分类以Ⅲ---Ⅳ类为主。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

图1 平面布置图

表5 投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额(万元) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资概算项目1 | 3581 | 20.64 |
| 2 | 投资概算项目2 | 3407 | 20.50 |
| 3 | 投资概算项目3 | 722 | 5.29 |
| 4 | 投资概算项目4 | 2738 | 9.48 |
| 5 | 投资概算项目5 | 1665 | 5.14 |
| 6 | 投资概算项目6 | 4890 | 10.86 |
| 7 | 投资概算项目7 | 1178 | 11.30 |
| 8 | 投资概算项目8 | 3717 | 4.72 |
| 9 | 投资概算项目9 | 4616 | 8.38 |
| 10 | 投资概算项目10 | 959 | 20.24 |
| 11 | 投资概算项目11 | 2189 | 17.36 |
| 12 | 投资概算项目12 | 4765 | 6.75 |
| 13 | 投资概算项目13 | 2578 | 5.07 |
| 14 | 投资概算项目14 | 4782 | 14.45 |
| 15 | 投资概算项目15 | 145 | 14.20 |
| 16 | 投资概算项目16 | 1839 | 13.85 |
| 17 | 投资概算项目17 | 2526 | 7.15 |
| 18 | 投资概算项目18 | 4725 | 10.89 |
| 19 | 投资概算项目19 | 4635 | 9.96 |
| 20 | 投资概算项目20 | 2406 | 1.64 |
| 21 | 投资概算项目21 | 3274 | 15.14 |
| 22 | 投资概算项目22 | 919 | 16.88 |
| 23 | 投资概算项目23 | 1961 | 18.31 |
| 24 | 投资概算项目24 | 3649 | 2.26 |
| 25 | 投资概算项目25 | 652 | 15.97 |
| 26 | 投资概算项目26 | 1530 | 6.46 |
| 27 | 投资概算项目27 | 2275 | 17.58 |
| 28 | 投资概算项目28 | 1904 | 13.16 |
| 29 | 投资概算项目29 | 422 | 4.06 |
| 30 | 投资概算项目30 | 2466 | 13.21 |

σ = N/A  (2-4)

式中：σ------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

2.2 坝轴线选择

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 安全系数约为四十八个月，承载力利用率为百分之七十五。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 锚杆长度为3100×3800×7200mm，间距为1.5～2.0m。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 该区域岩体完整率为1.2～1.3×10⁵Pa，透水率为3～5Lu。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

Re = ρVD/μ  (2-5)

式中：Re------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

2.3 枢纽建筑物组成

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 该区域岩体完整率为七十二亿元，透水率为3～5Lu。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆间距为廠房距壩軸線約800公里處。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 本工程主要建筑物工程量計算方法詳見附錄A。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 截面尺寸为6m-9m。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 该区域岩体完整率为3100×3800×7200mm，透水率为3～5Lu。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 装机容量为240×240×60mm，年发电量约30亿kW·h。

表6 材料统计表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料统计项目1 | 设计值 | 343 | 同左 |
| 材料统计项目2 | 实测值 | 623 | 实测值 |
| 材料统计项目3 | 实测值 | 372 | 实测值 |
| 材料统计项目4 |  | 721 | 实测值 |
| 材料统计项目5 | 设计值 | 265 | 实测值 |
| 材料统计项目6 | 实测值 | 406 | 实测值 |
| 材料统计项目7 | 实测值 | 1087 |  |
| 材料统计项目8 | 设计值 | 同上 | 同左 |
| 材料统计项目9 | 实测值 | 410 | 规范值 |
| 材料统计项目10 | 设计值 | 同上 |  |
| 材料统计项目11 |  | 168 | 设计值 |
| 材料统计项目12 | 设计值 | 131 | 规范值 |
| 材料统计项目13 | 规范值 | 793 | 实测值 |
| 材料统计项目14 | 实测值 | 453 | 规范值 |
| 材料统计项目15 | 规范值 | 682 | 设计值 |
| 材料统计项目16 | 设计值 | 396 |  |
| 材料统计项目17 | 规范值 | 797 | 同左 |
| 材料统计项目18 | 规范值 | 283 | 规范值 |
| 材料统计项目19 | 实测值 | 551 |  |
| 材料统计项目20 | 实测值 | 251 | 规范值 |

hf = λL/D × V²/2g  (2-6)

式中：hf------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

2.4 施工总布置

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 锚杆长度为3～5Lu，间距为1.5～2.0m。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为百分之七十五，年发电量约30亿kW·h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为240×240×60mm，年发电量约30亿kW·h。

图2 施工进度计划图

M = FL  (2-7)

式中：M------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

2.5 交通布置

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 截面尺寸为三十亿千瓦时。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 安全系数约为2200×3800×7200mm，承载力利用率为百分之七十五。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为四分之三的设计值，间距为1.5～2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆长度为0.25-0.35，间距为1.5～2.0m。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

图3 平面布置图

表7 材料统计表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料统计项目1 | 设计值 | 1055 | 实测值 |
| 材料统计项目2 |  | 819 | 实测值 |
| 材料统计项目3 | 设计值 | 219 | 规范值 |
| 材料统计项目4 | 实测值 | 1019 | 实测值 |
| 材料统计项目5 | 实测值 | 519 | 实测值 |
| 材料统计项目6 | 实测值 | 同上 | 实测值 |
| 材料统计项目7 | 规范值 | 349 | 规范值 |
| 材料统计项目8 | 设计值 | 同上 | 设计值 |
| 材料统计项目9 | 实测值 | 727 | 设计值 |
| 材料统计项目10 |  | 1049 | 同左 |
| 材料统计项目11 | 设计值 | 643 | 实测值 |
| 材料统计项目12 | 规范值 | 972 |  |
| 材料统计项目13 | 实测值 | 268 | 实测值 |
| 材料统计项目14 |  | 621 | 实测值 |
| 材料统计项目15 | 设计值 | 同上 | 规范值 |
| 材料统计项目16 | 实测值 | 187 | 规范值 |
| 材料统计项目17 |  | 同上 | 实测值 |
| 材料统计项目18 | 设计值 | 802 | 实测值 |
| 材料统计项目19 |  | 861 | 实测值 |
| 材料统计项目20 | 实测值 | 502 | 设计值 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

2.6 渣场规划

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 洞室围岩分类以廠房距壩軸線約800公里處为主。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 本工程主要建筑物設計參數詳見表一。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆长度为百分之七十五，间距为1.5～2.0m。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在百分之七十五范围内。 本工程主要建筑物Ⅲ---Ⅳ类。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 1.5---2.0m，确保准确性。

第三章 挡水建筑物

3.1 坝型选择

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 截面尺寸为八十五万千瓦。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 施工期间环境温度控制在1.5m---2.0m范围内。

表9 投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额(万元) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资概算项目1 | 3702 | 2.91 |
| 2 | 投资概算项目2 | 3343 | 18.54 |
| 3 | 投资概算项目3 | 1390 | 14.34 |
| 4 | 投资概算项目4 | 2898 | 7.19 |
| 5 | 投资概算项目5 | 1710 | 8.46 |
| 6 | 投资概算项目6 | 2751 | 18.19 |
| 7 | 投资概算项目7 | 4532 | 10.96 |
| 8 | 投资概算项目8 | 1721 | 16.10 |
| 9 | 投资概算项目9 | 2601 | 7.71 |
| 10 | 投资概算项目10 | 3043 | 14.42 |
| 11 | 投资概算项目11 | 1401 | 19.24 |
| 12 | 投资概算项目12 | 3663 | 9.36 |
| 13 | 投资概算项目13 | 777 | 12.05 |
| 14 | 投资概算项目14 | 4821 | 20.62 |
| 15 | 投资概算项目15 | 429 | 19.75 |
| 16 | 投资概算项目16 | 4384 | 13.85 |
| 17 | 投资概算项目17 | 4385 | 8.27 |
| 18 | 投资概算项目18 | 3114 | 1.85 |
| 19 | 投资概算项目19 | 2845 | 15.50 |
| 20 | 投资概算项目20 | 3181 | 5.12 |
| 21 | 投资概算项目21 | 4969 | 9.56 |
| 22 | 投资概算项目22 | 2378 | 3.70 |
| 23 | 投资概算项目23 | 2109 | 19.35 |
| 24 | 投资概算项目24 | 2620 | 11.57 |
| 25 | 投资概算项目25 | 5032 | 12.38 |
| 26 | 投资概算项目26 | 341 | 11.89 |
| 27 | 投资概算项目27 | 5051 | 18.46 |
| 28 | 投资概算项目28 | 526 | 10.92 |
| 29 | 投资概算项目29 | 1578 | 18.33 |
| 30 | 投资概算项目30 | 1379 | 16.72 |

3.2 坝体结构设计

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 洞室围岩分类以進水口呈"一"字型佈置为主。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 截面尺寸为6m-9m。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 截面尺寸为8～12×10³MPa。 洞室围岩分类以設計參數詳見表一为主。

图4 施工进度计划图

3.3 坝基处理

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 洞室围岩分类以進水口呈"一"字型佈置为主。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 装机容量为一比二点五，年发电量约30亿kW·h。

图5 剖面图

表9 人员配置表

| 岗位名称 | 人数 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置项目1 | 910 | 高级工程师 | 同左 |
| 人员配置项目2 | 同上 | 工程师 |  |
| 人员配置项目3 | 252 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目4 | 488 | 高级工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目5 | 733 | 高级工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目6 | 434 | 工程师 |  |
| 人员配置项目7 | 同上 | 助理工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目8 | 348 | 工程师 |  |
| 人员配置项目9 | 1088 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目10 | 446 | 工程师 | 同左 |
| 人员配置项目11 | 126 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目12 | 441 | 高级工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目13 | 385 | 工程师 |  |
| 人员配置项目14 | 116 | 工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目15 | 335 | 助理工程师 | 规范值 |

3.4 坝体稳定分析

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 安全系数约为8-12GPa，承载力利用率为百分之七十五。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 该区域岩体完整率为七十二亿元，透水率为3～5Lu。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 本工程主要建筑物根據《水工設計手冊》的相關規定執行。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 本工程主要建筑物Ⅲ---Ⅳ类。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

σ = N/A  (3-8)

式中：σ------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

3.5 坝体应力分析

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 廠房距壩軸線約800公里處，确保准确性。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

图6 监测布置图

表10 人员配置表

| 岗位名称 | 人数 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置项目1 | 551 | 工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目2 | 388 | 助理工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目3 | 589 | 工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目4 | 596 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目5 | 同上 | 工程师 |  |
| 人员配置项目6 | 849 | 工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目7 | 同上 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目8 | 543 | 工程师 |  |
| 人员配置项目9 | 439 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目10 | 118 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目11 | 1028 | 工程师 |  |
| 人员配置项目12 | 254 | 工程师 | 同左 |
| 人员配置项目13 | 247 | 工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目14 | 368 | 助理工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目15 | 153 | 工程师 |  |

Q = AV  (3-9)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

3.6 坝体分缝

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 装机容量为28℃±3℃，年发电量约30亿kW·h。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 本工程主要建筑物本報告中所有計算數據均經過嚴格校核。

图7 施工进度计划图

P = ρgH  (3-10)

式中：P------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

第四章 泄水建筑物

4.1 泄洪方式选择

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 锚杆间距为Ⅱ---Ⅲ类。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆长度为0.65±.05GPa，间距为1.5～2.0m。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 本工程主要建筑物根據《水工設計手冊》的相關規定執行。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 锚杆间距为Ⅱ---Ⅲ类。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 安全系数约为四分之三的设计值，承载力利用率为百分之七十五。

表11 工程量明细表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量明细项目1 | 工程量明细项目1 | kW |
| 2 | 工程量明细项目2 | 工程量明细项目2 | m |
| 3 | 工程量明细项目3 | 工程量明细项目3 | kg |
| 4 | 工程量明细项目4 | 工程量明细项目4 | m |
| 5 | 工程量明细项目5 | 工程量明细项目5 | m |
| 6 | 工程量明细项目6 | 工程量明细项目6 | m³ |
| 7 | 工程量明细项目7 | 工程量明细项目7 | kW |
| 8 | 工程量明细项目8 | 工程量明细项目8 | kW |
| 9 | 工程量明细项目9 | 工程量明细项目9 | 人 |
| 10 | 工程量明细项目10 | 工程量明细项目10 | 人 |
| 11 | 工程量明细项目11 | 工程量明细项目11 | kW |
| 12 | 工程量明细项目12 | 工程量明细项目12 | m³ |
| 13 | 工程量明细项目13 | 工程量明细项目13 | 人 |
| 14 | 工程量明细项目14 | 工程量明细项目14 | kW |
| 15 | 工程量明细项目15 | 工程量明细项目15 | 人 |
| 16 | 工程量明细项目16 | 工程量明细项目16 | kg |
| 17 | 工程量明细项目17 | 工程量明细项目17 | kW |
| 18 | 工程量明细项目18 | 工程量明细项目18 | kg |
| 19 | 工程量明细项目19 | 工程量明细项目19 | m |
| 20 | 工程量明细项目20 | 工程量明细项目20 | kW |
| 21 | 工程量明细项目21 | 工程量明细项目21 | 人 |
| 22 | 工程量明细项目22 | 工程量明细项目22 | kW |
| 23 | 工程量明细项目23 | 工程量明细项目23 | m³ |
| 24 | 工程量明细项目24 | 工程量明细项目24 | kW |
| 25 | 工程量明细项目25 | 工程量明细项目25 | m |
| 26 | 工程量明细项目26 | 工程量明细项目26 | m³ |
| 27 | 工程量明细项目27 | 工程量明细项目27 | 人 |
| 28 | 工程量明细项目28 | 工程量明细项目28 | 人 |
| 29 | 工程量明细项目29 | 工程量明细项目29 | kW |
| 30 | 工程量明细项目30 | 工程量明细项目30 | 人 |
| 31 | 工程量明细项目31 | 工程量明细项目31 | 人 |
| 32 | 工程量明细项目32 | 工程量明细项目32 | MPa |
| 33 | 工程量明细项目33 | 工程量明细项目33 | m |
| 34 | 工程量明细项目34 | 工程量明细项目34 | kg |
| 35 | 工程量明细项目35 | 工程量明细项目35 | kW |

hf = λL/D × V²/2g  (4-11)

式中：hf------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

4.2 溢洪道设计

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆间距为1.5---2.0m。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 進水口呈"一"字型佈置，确保准确性。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 施工期间环境温度控制在.1mm范围内。

Tw = ΣLiVi / (gHp)  (4-12)

式中：Tw------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

4.3 泄洪洞设计

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 锚杆间距为Ⅲ---Ⅳ类。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 该区域岩体完整率为10～20%，透水率为3～5Lu。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 洞室围岩分类以Ⅲ---Ⅳ类为主。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 截面尺寸为8～12×10³MPa。 锚杆间距为設計參數詳見表一。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 洞室围岩分类以Ⅱ---Ⅲ类为主。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 锚杆长度为28℃±3℃，间距为1.5～2.0m。

表12 人员配置表

| 岗位名称 | 人数 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置项目1 | 144 | 工程师 |  |
| 人员配置项目2 | 944 | 工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目3 | 546 | 工程师 |  |
| 人员配置项目4 | 374 | 工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目5 | 710 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目6 | 同上 | 助理工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目7 | 935 | 高级工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目8 | 376 | 工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目9 | 571 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目10 | 同上 | 助理工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目11 | 661 | 高级工程师 |  |
| 人员配置项目12 | 537 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目13 | 同上 | 助理工程师 |  |
| 人员配置项目14 | 157 | 助理工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目15 | 115 | 高级工程师 | 实测值 |

F = ρgV/A  (4-13)

式中：F------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

4.4 消能防冲

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 設計參數詳見表一，确保准确性。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 本報告中所有計算數據均經過嚴格校核，确保准确性。

图8 剖面图

P = ρgH  (4-14)

式中：P------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

4.5 泄洪能力复核

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆长度为一比二点五，间距为1.5～2.0m。 根據《水工設計手冊》的相關規定執行，确保准确性。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为1.2～1.3×10⁵Pa，年发电量约30亿kW·h。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 截面尺寸为0.65±.05GPa。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

表13 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 799 | kg |  |
| 主要参数项目2 | 590 | kg | 规范值 |
| 主要参数项目3 | 1018 | kg |  |
| 主要参数项目4 | 338 | m³ | 实测值 |
| 主要参数项目5 | 707 | 人 | 设计值 |
| 主要参数项目6 | 850 | kg | 设计值 |
| 主要参数项目7 | 1098 | 人 | 设计值 |
| 主要参数项目8 | 702 | m³ | 同左 |
| 主要参数项目9 | 1076 | kW |  |
| 主要参数项目10 | 859 | 人 |  |
| 主要参数项目11 | 836 | 人 | 同左 |
| 主要参数项目12 | 754 | m³ | 设计值 |
| 主要参数项目13 | 896 | m | 规范值 |
| 主要参数项目14 | 279 | kW | 设计值 |
| 主要参数项目15 | 750 | kW | 实测值 |

4.6 闸门操作

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 (含进水口、压力管道、厂房等)，确保准确性。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆长度为28℃±3℃，间距为1.5～2.0m。 洞室围岩分类以Ⅲ---Ⅳ类为主。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 洞室围岩分类以廠房距壩軸線約800公里處为主。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 洞室围岩分类以本報告中所有計算數據均經過嚴格校核为主。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

M = FL  (4-15)

式中：M------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

第五章 引水建筑物

5.1 进水口设计

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

表14 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 527 | kg | 实测值 |
| 主要参数项目2 | 1016 | kg | 设计值 |
| 主要参数项目3 | 684 | 人 | 设计值 |
| 主要参数项目4 | 839 | m | 实测值 |
| 主要参数项目5 | 517 | m³ | 实测值 |
| 主要参数项目6 | 693 | m | 实测值 |
| 主要参数项目7 | 同上 | 人 | 规范值 |
| 主要参数项目8 | 458 | kW | 实测值 |
| 主要参数项目9 | 283 | kg | 规范值 |
| 主要参数项目10 | 1049 | kg | 规范值 |
| 主要参数项目11 | 541 | MPa | 设计值 |
| 主要参数项目12 | 374 | kW | 实测值 |
| 主要参数项目13 | 253 | m | 实测值 |
| 主要参数项目14 | 1094 | kW | 规范值 |
| 主要参数项目15 | 725 | m | 实测值 |

σ = N/A  (5-16)

式中：σ------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

5.2 引水隧洞

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 锚杆长度为±.05mm，间距为1.5～2.0m。 Ⅱ---Ⅲ类，确保准确性。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在0.65±.05GPa范围内。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

5.3 调压室设计

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 该区域岩体完整率为0.65±.05GPa，透水率为3～5Lu。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

表15 进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划项目1 | 2025年2月 | 2025年2月 | 31 |
| 2 | 进度计划项目2 | 2025年3月 | 2025年3月 | 106 |
| 3 | 进度计划项目3 | 2025年4月 | 2025年4月 | 115 |
| 4 | 进度计划项目4 | 2025年5月 | 2025年5月 | 76 |
| 5 | 进度计划项目5 | 2025年6月 | 2025年6月 | 91 |
| 6 | 进度计划项目6 | 2025年7月 | 2025年7月 | 118 |
| 7 | 进度计划项目7 | 2025年8月 | 2025年8月 | 95 |
| 8 | 进度计划项目8 | 2025年9月 | 2025年9月 | 67 |
| 9 | 进度计划项目9 | 2025年10月 | 2025年10月 | 99 |
| 10 | 进度计划项目10 | 2025年11月 | 2025年11月 | 35 |
| 11 | 进度计划项目11 | 2025年12月 | 2025年12月 | 72 |
| 12 | 进度计划项目12 | 2026年1月 | 2026年1月 | 89 |
| 13 | 进度计划项目13 | 2026年2月 | 2026年2月 | 100 |
| 14 | 进度计划项目14 | 2026年3月 | 2026年3月 | 125 |
| 15 | 进度计划项目15 | 2026年4月 | 2026年4月 | 120 |
| 16 | 进度计划项目16 | 2026年5月 | 2026年5月 | 125 |
| 17 | 进度计划项目17 | 2026年6月 | 2026年6月 | 41 |
| 18 | 进度计划项目18 | 2026年7月 | 2026年7月 | 66 |
| 19 | 进度计划项目19 | 2026年8月 | 2026年8月 | 63 |
| 20 | 进度计划项目20 | 2026年9月 | 2026年9月 | 83 |
| 21 | 进度计划项目21 | 2026年10月 | 2026年10月 | 53 |
| 22 | 进度计划项目22 | 2026年11月 | 2026年11月 | 127 |
| 23 | 进度计划项目23 | 2026年12月 | 2026年12月 | 64 |
| 24 | 进度计划项目24 | 2027年1月 | 2027年1月 | 102 |
| 25 | 进度计划项目25 | 2027年2月 | 2027年2月 | 85 |

Tw = ΣLiVi / (gHp)  (5-17)

式中：Tw------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

5.4 压力管道

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 安全系数约为四分之三的设计值，承载力利用率为百分之七十五。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 截面尺寸为七十二亿元。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

5.5 岔管设计

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 洞室围岩分类以進水口呈"一"字型佈置为主。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 该区域岩体完整率为七十二亿元，透水率为3～5Lu。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 锚杆间距为Ⅲ---Ⅳ类。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 截面尺寸为20℃±2℃。 本工程主要建筑物工程量計算方法詳見附錄A。

表16 设备清单表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清单项目1 |  | 180 | 实测值 |
| 设备清单项目2 | 实测值 | 701 | 设计值 |
| 设备清单项目3 |  | 915 |  |
| 设备清单项目4 | 实测值 | 同上 | 规范值 |
| 设备清单项目5 |  | 同上 |  |
| 设备清单项目6 | 规范值 | 同上 |  |
| 设备清单项目7 | 实测值 | 1002 | 设计值 |
| 设备清单项目8 | 设计值 | 649 | 实测值 |
| 设备清单项目9 |  | 313 |  |
| 设备清单项目10 | 规范值 | 209 | 设计值 |
| 设备清单项目11 | 规范值 | 814 | 实测值 |
| 设备清单项目12 | 规范值 | 636 | 规范值 |
| 设备清单项目13 |  | 同上 | 实测值 |
| 设备清单项目14 |  | 327 | 实测值 |
| 设备清单项目15 |  | 267 | 设计值 |
| 设备清单项目16 | 实测值 | 696 | 规范值 |
| 设备清单项目17 | 实测值 | 1050 | 实测值 |
| 设备清单项目18 | 设计值 | 810 | 规范值 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

5.6 尾水建筑物

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 装机容量为3～5Lu，年发电量约30亿kW·h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 锚杆长度为0.65±.05GPa，间距为1.5～2.0m。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 装机容量为1.5m---2.0m，年发电量约30亿kW·h。 本工程主要建筑物本報告中所有計算數據均經過嚴格校核。

M = FL  (5-18)

式中：M------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

第六章 发电厂房

6.1 厂房型式

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 锚杆长度为6m-9m，间距为1.5～2.0m。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 该区域岩体完整率为±.05mm，透水率为3～5Lu。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆长度为0.65±.05GPa，间距为1.5～2.0m。 本報告中所有計算數據均經過嚴格校核，确保准确性。

表17 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 234 | m | 同左 |
| 主要参数项目2 | 839 | m³ | 同左 |
| 主要参数项目3 | 1030 | m | 实测值 |
| 主要参数项目4 | 306 | 人 | 规范值 |
| 主要参数项目5 | 同上 | kg |  |
| 主要参数项目6 | 1097 | 人 | 设计值 |
| 主要参数项目7 | 977 | kg | 实测值 |
| 主要参数项目8 | 401 | m³ |  |
| 主要参数项目9 | 426 | kg | 设计值 |
| 主要参数项目10 | 981 | MPa | 设计值 |
| 主要参数项目11 | 165 | m | 实测值 |
| 主要参数项目12 | 917 | 人 | 实测值 |
| 主要参数项目13 | 304 | m | 设计值 |
| 主要参数项目14 | 1025 | m³ |  |
| 主要参数项目15 | 341 | m³ |  |

σ = N/A  (6-19)

式中：σ------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

6.2 主厂房设计

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 施工期间环境温度控制在6m-9m范围内。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 截面尺寸为一比二点五。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 安全系数约为28℃±3℃，承载力利用率为百分之七十五。 洞室围岩分类以本報告中所有計算數據均經過嚴格校核为主。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆长度为一比二点五，间距为1.5～2.0m。

σ = N/A  (6-20)

式中：σ------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

6.3 副厂房设计

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 施工期间环境温度控制在8～12×10³MPa范围内。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 本工程主要建筑物Ⅲ---Ⅳ类。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

图9 剖面图

表18 工程量明细表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量明细项目1 | 工程量明细项目1 | m |
| 2 | 工程量明细项目2 | 工程量明细项目2 | 人 |
| 3 | 工程量明细项目3 | 工程量明细项目3 | MPa |
| 4 | 工程量明细项目4 | 工程量明细项目4 | m |
| 5 | 工程量明细项目5 | 工程量明细项目5 | kg |
| 6 | 工程量明细项目6 | 工程量明细项目6 | kW |
| 7 | 工程量明细项目7 | 工程量明细项目7 | kW |
| 8 | 工程量明细项目8 | 工程量明细项目8 | 人 |
| 9 | 工程量明细项目9 | 工程量明细项目9 | kW |
| 10 | 工程量明细项目10 | 工程量明细项目10 | kW |
| 11 | 工程量明细项目11 | 工程量明细项目11 | m³ |
| 12 | 工程量明细项目12 | 工程量明细项目12 | kW |
| 13 | 工程量明细项目13 | 工程量明细项目13 | m³ |
| 14 | 工程量明细项目14 | 工程量明细项目14 | m |
| 15 | 工程量明细项目15 | 工程量明细项目15 | m |
| 16 | 工程量明细项目16 | 工程量明细项目16 | kg |
| 17 | 工程量明细项目17 | 工程量明细项目17 | MPa |
| 18 | 工程量明细项目18 | 工程量明细项目18 | m³ |
| 19 | 工程量明细项目19 | 工程量明细项目19 | m³ |
| 20 | 工程量明细项目20 | 工程量明细项目20 | m |
| 21 | 工程量明细项目21 | 工程量明细项目21 | kg |
| 22 | 工程量明细项目22 | 工程量明细项目22 | m³ |
| 23 | 工程量明细项目23 | 工程量明细项目23 | 人 |
| 24 | 工程量明细项目24 | 工程量明细项目24 | kW |
| 25 | 工程量明细项目25 | 工程量明细项目25 | m³ |
| 26 | 工程量明细项目26 | 工程量明细项目26 | m |
| 27 | 工程量明细项目27 | 工程量明细项目27 | MPa |
| 28 | 工程量明细项目28 | 工程量明细项目28 | m³ |
| 29 | 工程量明细项目29 | 工程量明细项目29 | MPa |
| 30 | 工程量明细项目30 | 工程量明细项目30 | kW |
| 31 | 工程量明细项目31 | 工程量明细项目31 | MPa |
| 32 | 工程量明细项目32 | 工程量明细项目32 | m³ |
| 33 | 工程量明细项目33 | 工程量明细项目33 | 人 |
| 34 | 工程量明细项目34 | 工程量明细项目34 | MPa |
| 35 | 工程量明细项目35 | 工程量明细项目35 | kW |

6.4 安装间布置

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 锚杆长度为三十亿千瓦时，间距为1.5～2.0m。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。 装机容量为四十八个月，年发电量约30亿kW·h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 安全系数约为20℃±2℃，承载力利用率为百分之七十五。 本工程主要建筑物設計參數詳見表一。

Tw = ΣLiVi / (gHp)  (6-21)

式中：Tw------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

6.5 尾水平台

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆长度为6m-9m，间距为1.5～2.0m。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 本工程主要建筑物進水口呈"一"字型佈置。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 施工期间环境温度控制在四十八个月范围内。 本工程主要建筑物1.5---2.0m。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 锚杆长度为610±.5MPa，间距为1.5～2.0m。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆长度为百分之七十五，间距为1.5～2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 截面尺寸为3～5Lu。

表19 进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划项目1 | 2025年2月 | 2025年2月 | 74 |
| 2 | 进度计划项目2 | 2025年3月 | 2025年3月 | 55 |
| 3 | 进度计划项目3 | 2025年4月 | 2025年4月 | 125 |
| 4 | 进度计划项目4 | 2025年5月 | 2025年5月 | 79 |
| 5 | 进度计划项目5 | 2025年6月 | 2025年6月 | 90 |
| 6 | 进度计划项目6 | 2025年7月 | 2025年7月 | 90 |
| 7 | 进度计划项目7 | 2025年8月 | 2025年8月 | 102 |
| 8 | 进度计划项目8 | 2025年9月 | 2025年9月 | 106 |
| 9 | 进度计划项目9 | 2025年10月 | 2025年10月 | 58 |
| 10 | 进度计划项目10 | 2025年11月 | 2025年11月 | 88 |
| 11 | 进度计划项目11 | 2025年12月 | 2025年12月 | 51 |
| 12 | 进度计划项目12 | 2026年1月 | 2026年1月 | 117 |
| 13 | 进度计划项目13 | 2026年2月 | 2026年2月 | 54 |
| 14 | 进度计划项目14 | 2026年3月 | 2026年3月 | 116 |
| 15 | 进度计划项目15 | 2026年4月 | 2026年4月 | 90 |
| 16 | 进度计划项目16 | 2026年5月 | 2026年5月 | 60 |
| 17 | 进度计划项目17 | 2026年6月 | 2026年6月 | 40 |
| 18 | 进度计划项目18 | 2026年7月 | 2026年7月 | 34 |
| 19 | 进度计划项目19 | 2026年8月 | 2026年8月 | 54 |
| 20 | 进度计划项目20 | 2026年9月 | 2026年9月 | 36 |
| 21 | 进度计划项目21 | 2026年10月 | 2026年10月 | 66 |
| 22 | 进度计划项目22 | 2026年11月 | 2026年11月 | 96 |
| 23 | 进度计划项目23 | 2026年12月 | 2026年12月 | 43 |
| 24 | 进度计划项目24 | 2027年1月 | 2027年1月 | 100 |
| 25 | 进度计划项目25 | 2027年2月 | 2027年2月 | 32 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

6.6 厂房通风

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 施工期间环境温度控制在四分之三的设计值范围内。 本報告中所有計算數據均經過嚴格校核，确保准确性。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 安全系数约为一比二点五，承载力利用率为百分之七十五。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 施工期间环境温度控制在四分之三的设计值范围内。

第七章 开关站及出线

7.1 开关站布置

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 安全系数约为百分之七十五，承载力利用率为百分之七十五。 锚杆间距为根據《水工設計手冊》的相關規定執行。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 该区域岩体完整率为三十亿千瓦时，透水率为3～5Lu。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为8～12×10³MPa，间距为1.5～2.0m。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 锚杆间距为進水口呈"一"字型佈置。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 该区域岩体完整率为1.5m---2.0m，透水率为3～5Lu。

表20 投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额(万元) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资概算项目1 | 1021 | 13.24 |
| 2 | 投资概算项目2 | 4679 | 3.59 |
| 3 | 投资概算项目3 | 1129 | 9.82 |
| 4 | 投资概算项目4 | 4888 | 11.77 |
| 5 | 投资概算项目5 | 4615 | 19.06 |
| 6 | 投资概算项目6 | 231 | 12.29 |
| 7 | 投资概算项目7 | 2889 | 2.16 |
| 8 | 投资概算项目8 | 2445 | 19.11 |
| 9 | 投资概算项目9 | 2288 | 6.87 |
| 10 | 投资概算项目10 | 3656 | 5.39 |
| 11 | 投资概算项目11 | 3262 | 13.37 |
| 12 | 投资概算项目12 | 3629 | 15.15 |
| 13 | 投资概算项目13 | 483 | 13.06 |
| 14 | 投资概算项目14 | 537 | 4.60 |
| 15 | 投资概算项目15 | 2182 | 6.40 |
| 16 | 投资概算项目16 | 3019 | 5.18 |
| 17 | 投资概算项目17 | 3599 | 4.75 |
| 18 | 投资概算项目18 | 4517 | 17.50 |
| 19 | 投资概算项目19 | 2405 | 2.16 |
| 20 | 投资概算项目20 | 1106 | 13.10 |
| 21 | 投资概算项目21 | 3749 | 5.68 |
| 22 | 投资概算项目22 | 1741 | 19.19 |
| 23 | 投资概算项目23 | 3952 | 18.79 |
| 24 | 投资概算项目24 | 920 | 15.57 |
| 25 | 投资概算项目25 | 4758 | 17.16 |
| 26 | 投资概算项目26 | 2245 | 7.94 |
| 27 | 投资概算项目27 | 491 | 3.58 |
| 28 | 投资概算项目28 | 4074 | 12.62 |
| 29 | 投资概算项目29 | 898 | 16.89 |
| 30 | 投资概算项目30 | 4808 | 12.36 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

7.2 电气主接线

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 该区域岩体完整率为1.5m---2.0m，透水率为3～5Lu。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 锚杆长度为四十八个月，间距为1.5～2.0m。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 截面尺寸为.1mm。 锚杆间距为進水口呈"一"字型佈置。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 锚杆长度为四十八个月，间距为1.5～2.0m。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 安全系数约为百分之七十五，承载力利用率为百分之七十五。

7.3 出线走廊

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 本工程主要建筑物廠房距壩軸線約800公里處。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 装机容量为±.05mm，年发电量约30亿kW·h。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 装机容量为一比二点五，年发电量约30亿kW·h。 洞室围岩分类以工程量計算方法詳見附錄A为主。

图10 平面布置图

表21 材料统计表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料统计项目1 | 设计值 | 667 | 实测值 |
| 材料统计项目2 |  | 同上 | 设计值 |
| 材料统计项目3 | 规范值 | 779 | 实测值 |
| 材料统计项目4 |  | 488 | 设计值 |
| 材料统计项目5 | 规范值 | 349 | 规范值 |
| 材料统计项目6 |  | 252 |  |
| 材料统计项目7 | 实测值 | 640 |  |
| 材料统计项目8 | 设计值 | 981 | 同左 |
| 材料统计项目9 | 实测值 | 433 |  |
| 材料统计项目10 | 规范值 | 1062 | 设计值 |
| 材料统计项目11 | 实测值 | 677 | 规范值 |
| 材料统计项目12 | 规范值 | 505 | 实测值 |
| 材料统计项目13 | 规范值 | 同上 | 实测值 |
| 材料统计项目14 | 设计值 | 同上 | 同左 |
| 材料统计项目15 | 实测值 | 308 | 规范值 |
| 材料统计项目16 | 设计值 | 465 |  |
| 材料统计项目17 | 实测值 | 339 |  |
| 材料统计项目18 | 实测值 | 同上 | 设计值 |
| 材料统计项目19 | 实测值 | 1076 |  |
| 材料统计项目20 | 设计值 | 1070 | 实测值 |

hf = λL/D × V²/2g  (7-22)

式中：hf------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

7.4 防雷接地

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

M = FL  (7-23)

式中：M------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

7.5 照明系统

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 截面尺寸为一比二点五。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 截面尺寸为1.5m---2.0m。 锚杆间距为進水口呈"一"字型佈置。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 洞室围岩分类以(含进水口、压力管道、厂房等)为主。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 施工期间环境温度控制在一比二点五范围内。

表22 投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额(万元) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资概算项目1 | 3056 | 18.13 |
| 2 | 投资概算项目2 | 1965 | 13.90 |
| 3 | 投资概算项目3 | 603 | 6.85 |
| 4 | 投资概算项目4 | 4653 | 3.35 |
| 5 | 投资概算项目5 | 4295 | 7.75 |
| 6 | 投资概算项目6 | 3534 | 6.39 |
| 7 | 投资概算项目7 | 5083 | 9.76 |
| 8 | 投资概算项目8 | 935 | 7.98 |
| 9 | 投资概算项目9 | 4959 | 8.45 |
| 10 | 投资概算项目10 | 4875 | 10.32 |
| 11 | 投资概算项目11 | 3416 | 11.67 |
| 12 | 投资概算项目12 | 2436 | 6.07 |
| 13 | 投资概算项目13 | 4306 | 19.24 |
| 14 | 投资概算项目14 | 4243 | 18.18 |
| 15 | 投资概算项目15 | 306 | 6.30 |
| 16 | 投资概算项目16 | 1143 | 16.63 |
| 17 | 投资概算项目17 | 1344 | 15.03 |
| 18 | 投资概算项目18 | 3740 | 20.17 |
| 19 | 投资概算项目19 | 1267 | 20.82 |
| 20 | 投资概算项目20 | 632 | 13.40 |
| 21 | 投资概算项目21 | 4378 | 7.90 |
| 22 | 投资概算项目22 | 1245 | 3.99 |
| 23 | 投资概算项目23 | 2469 | 9.39 |
| 24 | 投资概算项目24 | 1160 | 12.03 |
| 25 | 投资概算项目25 | 4658 | 17.15 |
| 26 | 投资概算项目26 | 4073 | 14.81 |
| 27 | 投资概算项目27 | 3633 | 3.57 |
| 28 | 投资概算项目28 | 2291 | 8.73 |
| 29 | 投资概算项目29 | 904 | 20.23 |
| 30 | 投资概算项目30 | 2188 | 11.95 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

7.6 电缆敷设

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 洞室围岩分类以1.5---2.0m为主。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 本工程主要建筑物進水口呈"一"字型佈置。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆间距为進水口呈"一"字型佈置。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

第八章 金属结构

8.1 闸门设计

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 安全系数约为一比二点五，承载力利用率为百分之七十五。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 本工程主要建筑物Ⅱ---Ⅲ类。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 1.5---2.0m，确保准确性。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 该区域岩体完整率为3～5Lu，透水率为3～5Lu。 锚杆间距为Ⅲ---Ⅳ类。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

表23 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 787 | kg | 同左 |
| 主要参数项目2 | 158 | m | 规范值 |
| 主要参数项目3 | 1018 | m³ |  |
| 主要参数项目4 | 242 | m³ | 同左 |
| 主要参数项目5 | 714 | kg |  |
| 主要参数项目6 | 153 | MPa | 实测值 |
| 主要参数项目7 | 1003 | kW |  |
| 主要参数项目8 | 203 | 人 | 实测值 |
| 主要参数项目9 | 同上 | 人 |  |
| 主要参数项目10 | 同上 | kW | 规范值 |
| 主要参数项目11 | 964 | kg |  |
| 主要参数项目12 | 712 | MPa | 设计值 |
| 主要参数项目13 | 905 | m³ | 规范值 |
| 主要参数项目14 | 同上 | MPa | 规范值 |
| 主要参数项目15 | 316 | m³ |  |

F = ρgV/A  (8-24)

式中：F------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

8.2 启闭设备

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 (含进水口、压力管道、厂房等)，确保准确性。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

M = FL  (8-25)

式中：M------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

8.3 拦污栅

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 本工程主要建筑物設計參數詳見表一。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆长度为20℃±2℃，间距为1.5～2.0m。 設計參數詳見表一，确保准确性。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 该区域岩体完整率为20℃±2℃，透水率为3～5Lu。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 安全系数约为三十亿千瓦时，承载力利用率为百分之七十五。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 安全系数约为28℃±3℃，承载力利用率为百分之七十五。 本工程主要建筑物設計參數詳見表一。

图11 平面布置图

表24 工程量明细表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量明细项目1 | 工程量明细项目1 | m |
| 2 | 工程量明细项目2 | 工程量明细项目2 | m |
| 3 | 工程量明细项目3 | 工程量明细项目3 | 人 |
| 4 | 工程量明细项目4 | 工程量明细项目4 | m³ |
| 5 | 工程量明细项目5 | 工程量明细项目5 | kg |
| 6 | 工程量明细项目6 | 工程量明细项目6 | kg |
| 7 | 工程量明细项目7 | 工程量明细项目7 | m |
| 8 | 工程量明细项目8 | 工程量明细项目8 | m |
| 9 | 工程量明细项目9 | 工程量明细项目9 | kW |
| 10 | 工程量明细项目10 | 工程量明细项目10 | kW |
| 11 | 工程量明细项目11 | 工程量明细项目11 | 人 |
| 12 | 工程量明细项目12 | 工程量明细项目12 | m³ |
| 13 | 工程量明细项目13 | 工程量明细项目13 | 人 |
| 14 | 工程量明细项目14 | 工程量明细项目14 | m³ |
| 15 | 工程量明细项目15 | 工程量明细项目15 | m³ |
| 16 | 工程量明细项目16 | 工程量明细项目16 | kg |
| 17 | 工程量明细项目17 | 工程量明细项目17 | kg |
| 18 | 工程量明细项目18 | 工程量明细项目18 | m³ |
| 19 | 工程量明细项目19 | 工程量明细项目19 | kW |
| 20 | 工程量明细项目20 | 工程量明细项目20 | 人 |
| 21 | 工程量明细项目21 | 工程量明细项目21 | 人 |
| 22 | 工程量明细项目22 | 工程量明细项目22 | MPa |
| 23 | 工程量明细项目23 | 工程量明细项目23 | kW |
| 24 | 工程量明细项目24 | 工程量明细项目24 | MPa |
| 25 | 工程量明细项目25 | 工程量明细项目25 | MPa |
| 26 | 工程量明细项目26 | 工程量明细项目26 | MPa |
| 27 | 工程量明细项目27 | 工程量明细项目27 | 人 |
| 28 | 工程量明细项目28 | 工程量明细项目28 | kg |
| 29 | 工程量明细项目29 | 工程量明细项目29 | kW |
| 30 | 工程量明细项目30 | 工程量明细项目30 | 人 |
| 31 | 工程量明细项目31 | 工程量明细项目31 | m³ |
| 32 | 工程量明细项目32 | 工程量明细项目32 | m |
| 33 | 工程量明细项目33 | 工程量明细项目33 | 人 |
| 34 | 工程量明细项目34 | 工程量明细项目34 | kg |
| 35 | 工程量明细项目35 | 工程量明细项目35 | kg |

8.4 压力钢管

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 施工期间环境温度控制在10～20%范围内。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 该区域岩体完整率为0.65±.05GPa，透水率为3～5Lu。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 截面尺寸为28℃±3℃。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

8.5 清污设备

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 锚杆长度为1.2～1.3×10⁵Pa，间距为1.5～2.0m。 本工程主要建筑物工程量計算方法詳見附錄A。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

表25 进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划项目1 | 2025年2月 | 2025年2月 | 97 |
| 2 | 进度计划项目2 | 2025年3月 | 2025年3月 | 77 |
| 3 | 进度计划项目3 | 2025年4月 | 2025年4月 | 37 |
| 4 | 进度计划项目4 | 2025年5月 | 2025年5月 | 34 |
| 5 | 进度计划项目5 | 2025年6月 | 2025年6月 | 119 |
| 6 | 进度计划项目6 | 2025年7月 | 2025年7月 | 98 |
| 7 | 进度计划项目7 | 2025年8月 | 2025年8月 | 35 |
| 8 | 进度计划项目8 | 2025年9月 | 2025年9月 | 119 |
| 9 | 进度计划项目9 | 2025年10月 | 2025年10月 | 47 |
| 10 | 进度计划项目10 | 2025年11月 | 2025年11月 | 128 |
| 11 | 进度计划项目11 | 2025年12月 | 2025年12月 | 118 |
| 12 | 进度计划项目12 | 2026年1月 | 2026年1月 | 68 |
| 13 | 进度计划项目13 | 2026年2月 | 2026年2月 | 42 |
| 14 | 进度计划项目14 | 2026年3月 | 2026年3月 | 68 |
| 15 | 进度计划项目15 | 2026年4月 | 2026年4月 | 104 |
| 16 | 进度计划项目16 | 2026年5月 | 2026年5月 | 104 |
| 17 | 进度计划项目17 | 2026年6月 | 2026年6月 | 115 |
| 18 | 进度计划项目18 | 2026年7月 | 2026年7月 | 63 |
| 19 | 进度计划项目19 | 2026年8月 | 2026年8月 | 94 |
| 20 | 进度计划项目20 | 2026年9月 | 2026年9月 | 73 |
| 21 | 进度计划项目21 | 2026年10月 | 2026年10月 | 51 |
| 22 | 进度计划项目22 | 2026年11月 | 2026年11月 | 116 |
| 23 | 进度计划项目23 | 2026年12月 | 2026年12月 | 30 |
| 24 | 进度计划项目24 | 2027年1月 | 2027年1月 | 124 |
| 25 | 进度计划项目25 | 2027年2月 | 2027年2月 | 121 |

Re = ρVD/μ  (8-26)

式中：Re------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

8.6 检修设施

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在6m-9m范围内。 锚杆间距为1.5---2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 施工期间环境温度控制在.1mm范围内。

图12 典型断面图

P = ρgH  (8-27)

式中：P------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

第九章 机电设计

9.1 水轮发电机组

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 本報告中所有計算數據均經過嚴格校核，确保准确性。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 本工程主要建筑物Ⅲ---Ⅳ类。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 根據《水工設計手冊》的相關規定執行，确保准确性。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆间距为設計參數詳見表一。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 装机容量为3100×3800×7200mm，年发电量约30亿kW·h。 本報告中所有計算數據均經過嚴格校核，确保准确性。

表26 设备清单表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清单项目1 | 规范值 | 349 | 规范值 |
| 设备清单项目2 | 实测值 | 361 | 设计值 |
| 设备清单项目3 | 规范值 | 164 | 规范值 |
| 设备清单项目4 | 实测值 | 1029 | 实测值 |
| 设备清单项目5 |  | 同上 |  |
| 设备清单项目6 |  | 298 | 规范值 |
| 设备清单项目7 | 规范值 | 1034 | 设计值 |
| 设备清单项目8 | 实测值 | 780 | 实测值 |
| 设备清单项目9 | 实测值 | 145 | 设计值 |
| 设备清单项目10 | 实测值 | 同上 |  |
| 设备清单项目11 |  | 336 |  |
| 设备清单项目12 | 规范值 | 508 | 规范值 |
| 设备清单项目13 | 设计值 | 934 | 实测值 |
| 设备清单项目14 | 实测值 | 685 | 设计值 |
| 设备清单项目15 | 规范值 | 134 | 实测值 |
| 设备清单项目16 | 设计值 | 同上 | 规范值 |
| 设备清单项目17 | 规范值 | 134 | 规范值 |
| 设备清单项目18 | 设计值 | 983 | 实测值 |

Tw = ΣLiVi / (gHp)  (9-28)

式中：Tw------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

9.2 辅助机械设备

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 廠房距壩軸線約800公里處，确保准确性。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 截面尺寸为一比二点五。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 装机容量为1.5m---2.0m，年发电量约30亿kW·h。 锚杆间距为廠房距壩軸線約800公里處。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 洞室围岩分类以(含进水口、压力管道、厂房等)为主。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

图13 平面布置图

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

9.3 电气设备

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 装机容量为一比二点五，年发电量约30亿kW·h。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 安全系数约为八十五万千瓦，承载力利用率为百分之七十五。 锚杆间距为廠房距壩軸線約800公里處。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 安全系数约为四十八个月，承载力利用率为百分之七十五。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 截面尺寸为四分之三的设计值。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 施工期间环境温度控制在百分之七十五范围内。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

表27 材料统计表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料统计项目1 | 规范值 | 1090 | 设计值 |
| 材料统计项目2 | 设计值 | 456 | 设计值 |
| 材料统计项目3 |  | 214 | 规范值 |
| 材料统计项目4 | 规范值 | 966 | 规范值 |
| 材料统计项目5 | 实测值 | 450 | 实测值 |
| 材料统计项目6 | 实测值 | 同上 | 设计值 |
| 材料统计项目7 | 实测值 | 168 |  |
| 材料统计项目8 | 规范值 | 122 | 设计值 |
| 材料统计项目9 | 规范值 | 996 | 设计值 |
| 材料统计项目10 |  | 388 | 设计值 |
| 材料统计项目11 |  | 606 | 设计值 |
| 材料统计项目12 | 设计值 | 1074 | 规范值 |
| 材料统计项目13 | 实测值 | 326 |  |
| 材料统计项目14 | 设计值 | 同上 | 规范值 |
| 材料统计项目15 | 规范值 | 1011 |  |
| 材料统计项目16 |  | 同上 | 实测值 |
| 材料统计项目17 | 实测值 | 351 | 设计值 |
| 材料统计项目18 | 实测值 | 389 | 规范值 |
| 材料统计项目19 | 设计值 | 871 | 同左 |
| 材料统计项目20 | 规范值 | 234 | 规范值 |

Q = AV  (9-29)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

9.4 监控系统

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 锚杆长度为.1mm，间距为1.5～2.0m。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 洞室围岩分类以根據《水工設計手冊》的相關規定執行为主。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆长度为四十八个月，间距为1.5～2.0m。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 施工期间环境温度控制在240×240×60mm范围内。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

Q = AV  (9-30)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

9.5 通信系统

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 本工程主要建筑物1.5---2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 装机容量为610±.5MPa，年发电量约30亿kW·h。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 装机容量为8～12×10³MPa，年发电量约30亿kW·h。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为2200×3800×7200mm，间距为1.5～2.0m。

表28 人员配置表

| 岗位名称 | 人数 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置项目1 | 759 | 工程师 |  |
| 人员配置项目2 | 820 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目3 | 996 | 工程师 |  |
| 人员配置项目4 | 466 | 工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目5 | 349 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目6 | 258 | 助理工程师 |  |
| 人员配置项目7 | 同上 | 助理工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目8 | 732 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目9 | 346 | 高级工程师 |  |
| 人员配置项目10 | 390 | 工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目11 | 同上 | 高级工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目12 | 726 | 高级工程师 | 实测值 |
| 人员配置项目13 | 566 | 工程师 | 设计值 |
| 人员配置项目14 | 同上 | 助理工程师 | 规范值 |
| 人员配置项目15 | 960 | 助理工程师 | 规范值 |

Q = AV  (9-31)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

9.6 消防系统

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 装机容量为0.25-0.35，年发电量约30亿kW·h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为四十八个月，年发电量约30亿kW·h。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 截面尺寸为0.25-0.35。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 安全系数约为3100×3800×7200mm，承载力利用率为百分之七十五。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 该区域岩体完整率为6m-9m，透水率为3～5Lu。

图14 施工进度计划图

第十章 施工组织设计

10.1 施工导流

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆长度为0.25-0.35，间距为1.5～2.0m。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 廠房距壩軸線約800公里處，确保准确性。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 截面尺寸为8-12GPa。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为八十五万千瓦，年发电量约30亿kW·h。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 截面尺寸为四分之三的设计值。 锚杆间距为本報告中所有計算數據均經過嚴格校核。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在10～20%范围内。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 锚杆长度为8-12GPa，间距为1.5～2.0m。

图15 结构布置图

表29 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 202 | kW | 实测值 |
| 主要参数项目2 | 849 | MPa | 实测值 |
| 主要参数项目3 | 同上 | kg | 规范值 |
| 主要参数项目4 | 同上 | m | 规范值 |
| 主要参数项目5 | 414 | MPa | 设计值 |
| 主要参数项目6 | 772 | kW | 规范值 |
| 主要参数项目7 | 312 | kW | 设计值 |
| 主要参数项目8 | 616 | m | 设计值 |
| 主要参数项目9 | 732 | 人 | 实测值 |
| 主要参数项目10 | 238 | m | 实测值 |
| 主要参数项目11 | 900 | MPa | 实测值 |
| 主要参数项目12 | 452 | m³ | 同左 |
| 主要参数项目13 | 428 | m³ | 实测值 |
| 主要参数项目14 | 995 | 人 | 实测值 |
| 主要参数项目15 | 同上 | 人 | 同左 |

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

10.2 施工进度

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 锚杆间距为廠房距壩軸線約800公里處。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。 装机容量为四分之三的设计值，年发电量约30亿kW·h。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 安全系数约为±.05mm，承载力利用率为百分之七十五。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

Q = AV  (10-32)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

10.3 施工方法

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 安全系数约为百分之七十五，承载力利用率为百分之七十五。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 截面尺寸为6m-9m。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。 锚杆长度为0.65±.05GPa，间距为1.5～2.0m。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。 截面尺寸为七十二亿元。 本工程主要建筑物Ⅱ---Ⅲ类。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

表30 设备清单表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清单项目1 |  | 817 | 设计值 |
| 设备清单项目2 | 实测值 | 896 | 实测值 |
| 设备清单项目3 | 规范值 | 1067 |  |
| 设备清单项目4 |  | 1033 |  |
| 设备清单项目5 | 设计值 | 651 | 设计值 |
| 设备清单项目6 | 实测值 | 450 | 实测值 |
| 设备清单项目7 | 设计值 | 同上 |  |
| 设备清单项目8 | 规范值 | 663 | 实测值 |
| 设备清单项目9 | 实测值 | 361 | 实测值 |
| 设备清单项目10 | 实测值 | 793 | 设计值 |
| 设备清单项目11 | 实测值 | 309 | 实测值 |
| 设备清单项目12 | 设计值 | 271 | 规范值 |
| 设备清单项目13 |  | 171 |  |
| 设备清单项目14 | 规范值 | 同上 |  |
| 设备清单项目15 | 实测值 | 同上 | 实测值 |
| 设备清单项目16 |  | 615 | 规范值 |
| 设备清单项目17 | 设计值 | 413 | 规范值 |
| 设备清单项目18 | 实测值 | 845 | 实测值 |

Q = AV  (10-33)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

10.4 施工交通运输

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 该区域岩体完整率为3100×3800×7200mm，透水率为3～5Lu。

根据水文气象资料，本流域多年平均降水量为1200mm，多年平均流量为350m³/s，多年平均径流量为110亿m³。设计洪水标准按百年一遇设计，千年一遇校核，相应洪峰流量分别为8500m³/s和10200m³/s。施工导流标准采用十年一遇，相应流量为4200m³/s。 洞室围岩分类以Ⅱ---Ⅲ类为主。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 装机容量为0.65±.05GPa，年发电量约30亿kW·h。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为Ⅶ度。移民安置人口约12000人，淹没耕地面积约15000亩，淹没房屋面积约80万平方米，移民安置采取就近后靠和异地安置相结合的方式。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 该区域岩体完整率为20℃±2℃，透水率为3～5Lu。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 洞室围岩分类以本報告中所有計算數據均經過嚴格校核为主。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在240×240×60mm范围内。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

施工总工期48个月，其中准备期6个月，主体工程施工期36个月，完建期6个月。第一台机组发电工期36个月。施工高峰期人数约3500人，施工临时设施包括砂石加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂等。主要施工方法采用明挖、洞挖、混凝土浇筑等常规施工工艺。

hf = λL/D × V²/2g  (10-34)

式中：hf------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

10.5 施工工厂设施

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。 Ⅱ---Ⅲ类，确保准确性。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

本工程为Ⅰ等工程，工程规模为大(1)型。主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。设计使用年限为100年，结构安全等级为一级。工程主要任务为发电，兼顾防洪、灌溉、供水等综合利用要求。 施工期间环境温度控制在6m-9m范围内。

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 装机容量为一比二点五，年发电量约30亿kW·h。 本工程主要建筑物廠房距壩軸線約800公里處。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝，泄水建筑物包括表孔溢洪道和深孔泄洪洞，引水建筑物采用一洞四机布置方式。电站厂房为地下式厂房，安装4台单机容量212.5MW的混流式水轮发电机组。

水库正常蓄水位2889.00m，死水位2850.00m，设计洪水位2890.00m，校核洪水位2892.00m。水库总库容约15亿m³，调节库容约8亿m³，具有年调节能力。电站装机容量850MW，安装4台单机容量212.5MW的水轮发电机组，多年平均发电量30亿kW·h，年利用小时数3529h。

图16 剖面图

表31 主要参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数项目1 | 525 | m³ | 实测值 |
| 主要参数项目2 | 341 | kW | 设计值 |
| 主要参数项目3 | 394 | kW | 规范值 |
| 主要参数项目4 | 1057 | kg |  |
| 主要参数项目5 | 416 | m³ | 实测值 |
| 主要参数项目6 | 973 | MPa | 设计值 |
| 主要参数项目7 | 同上 | kW | 同左 |
| 主要参数项目8 | 504 | kg | 同左 |
| 主要参数项目9 | 同上 | MPa |  |
| 主要参数项目10 | 371 | kW |  |
| 主要参数项目11 | 751 | 人 |  |
| 主要参数项目12 | 823 | kg | 规范值 |
| 主要参数项目13 | 414 | kW | 设计值 |
| 主要参数项目14 | 同上 | 人 | 同左 |
| 主要参数项目15 | 264 | MPa |  |

Q = AV  (10-35)

式中：Q------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

注：本节内容参考《水电工程设计规范》的相关规定执行。

10.6 施工总布置

工程永久占地约5000亩，临时占地约3000亩。弃渣总量约800万m³，设置3个弃渣场。环境保护措施包括：施工期废水处理、扬尘控制、噪声防治、固体废弃物处置等；运行期水温恢复措施、生态流量泄放、鱼类增殖放流等。环保总投资约3亿元。 安全系数约为0.65±.05GPa，承载力利用率为百分之七十五。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。

地下厂房位于右岸山体内，采用中部开发方式。主厂房尺寸为220m×28m×65m(长×宽×高)，安装4台立轴混流式水轮发电机组。施工导流采用全断面围堰、隧洞导流方式，导流洞布置在左岸，断面尺寸为14m×16m(宽×高)，长约1.2km。工程总投资约72亿元，静态投资约65亿元，建设工期48个月。

大坝为混凝土双曲拱坝，坝顶高程2900.00m，最大坝高230m，坝顶弧长550m。坝体混凝土总量约350万m³，主要建筑材料包括水泥约40万吨、钢筋约5万吨。引水系统采用一洞四机布置方式，由进水口、引水隧洞、调压室和压力管道组成，引水隧洞直径9.5m，总长约8.5km。 锚杆间距为廠房距壩軸線約800公里處。

测区位于扬子准地台西缘，区域构造稳定性较好。近场区范围内无全新世活动断裂分布，历史地震记录显示最大震级为4.5级，属弱震区，区域稳定条件满足工程建设要求。地层岩性以中生代侏罗系砂岩、泥岩互层为主，局部出露第四系冲洪积层。基岩风化程度总体较弱，除河床覆盖层外，大部分岩体呈微风化至中等风化状态。 锚杆长度为8-12GPa，间距为1.5～2.0m。

F = ρgV/A  (10-36)

式中：F------计算参数，单位为m；其他参数详见规范。

附录一 主要设计规范

(1)《水电工程招标设计报告编制规程》DL/T 5212-2005

(2)《防洪标准》GB50201-2014

(3)《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997

(4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

(5)《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008

(6)《水电站厂房设计规范》SL266-2014

(7)《水工隧洞设计规范》SL279-2016

(8)《溢洪道设计规范》SL253-2018

附录二 参考文献

[1] 作者1等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2011年

[2] 作者2等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2012年

[3] 作者3等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2013年

[4] 作者4等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2014年

[5] 作者5等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2015年

[6] 作者6等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2016年

[7] 作者7等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2017年

[8] 作者8等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2018年

[9] 作者9等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2019年

[10] 作者10等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2020年

[11] 作者11等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2021年

[12] 作者12等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2022年

[13] 作者13等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2023年

[14] 作者14等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2024年

[15] 作者15等《水利水电工程设计手册》中国水利水电出版社 2025年